## READ ME
Velkommen til BEST VENT Tool Excel versjon
Det ligger allerede et beregningseksempel i dette Excel dokumentet som du fint kan endre selv, om du ønsker. Under hver fane er det en tekstboks beskrivelse på hvordan du går frem for å bruke BV Excel Tool.
Dette Excel dokumentet er basert på Revit/Dynamo versjonen og skal beregne identisk slik som Revit/Dynamo. Excel dokumentet er basert på ligninger laget i cellene, og disse cellene er derfor låst. Skulle du gjerne ha endret disse cellene, er passordet bvtool
Bruksanvisning BV Excel Tool
(3) Spjeldvalg
I denne fanen trenger du ikke gjøre noenting, om du har fylt ut fane (1) Kanalhastighet_LEVERANDØR. Hvis ikke, må du fylle ut denne nå. Som du ser, er resten av de andre kolonnene generert automatiske eller av en formel.
Skulle du ønske å endre Formel kolonnene, er passordet: bvtool
Bruksanvisning BV Excel Tool
(2) Luftmengdeberegning
Denne fanen krever manuelle innfyllinger i følgende markerte kolonner/rader: Fyll inn (x) (markert med gult i rad 8.
Fomel kolonnene markert med rødt har blitt beskyttet med passord slik at en tastefeil eller manuell overskriding ikke skjer. Hvis du alikevel skulle ønske å overskrive en verdi er passordet for å låse opp cellene: bvtool
Når du er ferdig med å fylle inn denne fanen, kan du gå videre til (3) Spjeldvalg.
Bruksanvisning BV Excel Tool
(1) Kanalhastighet_LEVERANDØR
I denne fanen legger du inn informasjon fra leverandøren: Maximum og minimum hastighet spjeld.
Denne fanen er det helt valgfritt å legge inn data på. Du kan også legge inn samme informasjon i (3) Spjeldvalg, men det blir raskere beregeninger om du gjør det her først.
Når du er ferdig med denne fanen, kan du gå videre til (2) Luftmengdeberegning.

## (1) Kanalhastighet_LEVERANDØR
Maximum hastighet spjeld (fra leverandør) | Minimum hastighet spjeld (fra leverandør)
[m/s] | [m/s]
Fyll inn (1) | Fyll inn (1)
5 | 0.5
6 | 1
7 | 2
5 | 0.5
5 | 0.5
5 | 0.5
5 | 0.5
5 | 0.5
5 | 0.5
5 | 0.5
Velkommen til BEST VENT Tool Excel versjon!
Det ligger allerede et beregningseksempel i dette Excel dokumentet som du fint kan endre selv, om du ønsker. Under hver fane er det en tekstboks beskrivelse på hvordan du går frem for å bruke BV Excel Tool.
Dette Excel dokumentet er basert på Revit/Dynamo versjonen og skal beregne identisk slik som Revit/Dynamo. Excel dokumentet er basert på ligninger laget i cellene, og disse cellene er derfor låst. Skulle du gjerne ha endret disse cellene, er passordet bvtool
Bruksanvisning BV Excel Tool
(1) Kanalhastighet_LEVERANDØR
I denne fanen legger du inn informasjon fra leverandøren: Maximum og minimum hastighet spjeld.
Denne fanen er det helt valgfritt å legge inn data på. Du kan også legge inn samme informasjon i (3) Spjeldvalg, men det blir raskere beregeninger om du gjør det her først.
Når du er ferdig med denne fanen, kan du gå videre til (2) Luftmengdeberegning.

## (2) Luftmengdeberegning
Systemnummer | Etasje | Romnummer | Rombetegnelse | Romtype | Areal | Antall personer | Luftmengde per person | Luftmengde per m2 (emisjoner) | Total luftmengde per m2 | Aktivitetsnivå | Luftmengde beregning | [6 empty] | Valgt tilluftsmengde |  |  |  | Valgt avtrekksmengde |  |  |  | Overstrømning til et annet rom |  |  | CAV | VAV
[11 empty] | Basert på møbleringsplan |  |  |  |  | Basert på total per m2 | Differanse max luftmengde | Vmax |  | Vmin |  | V max |  | Vmin
[11 empty] | Personbelasting (a) | Emisjoner (b) | Prosess (c) | Total luftmengde max | Total luftmengde min | Total luftmengde max |  | Total | Spesifik | Total | Spesifik | Total | Spesifik | Total | Spesifik | Overstrømning | Overtrykk | Undertrykk
[5 empty] | [m²] | [stk] | [m³/(h∙pers)] | [m³/(h∙m2)] | [m³/(h∙m2)] | [met] | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] | [m³/h] | [m³/(h∙m2)] | [m³/h] | [m³/(h∙m2)] | [m³/h] | [m³/(h∙m2)] | [m³/h] | [m³/(h∙m2)] | Ja / Nei |  |  | Kryss av | Kryss av
Fyll inn (1) | Fyll inn (2) | Fyll inn (3) | Fyll inn (4) | Fyll inn (5) | Fyll inn (6) | Fyll inn (7) | Fyll inn (8) | Fyll inn (9) | Formel | Fyll inn (10) | Formel | Formel | Fyll inn (11) | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Formel | Fyll inn (12) | Fyll inn (13)
360.01 | 1 | 101 | M1 | Møterom | 10 | 6 | 26 | 3.6 | 19.2 | 1.2 | 156 | 36 | 0 | 192 | 36 | 192 | 0 | 195 | 19.5 | 35 | 3.5 | 195 | 19.5 | 35 | 3.5 | Nei | Nei | Nei
360.02 | 1 | 102 | M2 | Møterom | 15 | 9 | 26 | 3.6 | 19.2 | 1.2 | 234 | 54 | 0 | 288 | 54 | 288 | 0 | 290 | 19.3333 | 55 | 3.6667 | 290 | 19.3333 | 55 | 3.6667 | Nei | Nei | Nei
360.03 | 1 | 103 | K1 | Kontor | 6 | 1 | 26 | 3.6 | 7.9333 | 1.2 | 26 | 21.6 | 0 | 47.6 | 21.6 | 47.6 | 0 | 50 | 8.3333 | 20 | 3.3333 | 50 | 8.3333 | 20 | 3.3333 | Nei | Nei | Nei
360.04 | 1 | 104 | K2 | Kontor | 6 | 1 | 26 | 3.6 | 7.9333 | 1.2 | 26 | 21.6 | 0 | 47.6 | 21.6 | 47.6 | 0 | 50 | 8.3333 | 20 | 3.3333 | 50 | 8.3333 | 20 | 3.3333 | Nei | Nei | Nei
360.05 | 1 | 105 | K3 | Kontor | 6 | 1 | 26 | 3.6 | 7.9333 | 1.2 | 26 | 21.6 | 0 | 47.6 | 21.6 | 47.6 | 0 | 50 | 8.3333 | 20 | 3.3333 | 50 | 8.3333 | 20 | 3.3333 | Nei | Nei | Nei
360.06 | 1 | 106 | K4 | Kontor | 6 | 1 | 26 | 3.6 | 7.9333 | 1.2 | 26 | 21.6 | 0 | 47.6 | 21.6 | 47.6 | 0 | 50 | 8.3333 | 20 | 3.3333 | 50 | 8.3333 | 20 | 3.3333 | Nei | Nei | Nei
360.07 | 1 | 107 | L | Labratorie | 60 | 10 | 26 | 3.6 | 8.3333 | 1.6 | 260 | 216 | 500 | 500 | 216 | 500 | -5.6843e-14 | 500 | 8.3333 | 215 | 3.5833 | 500 | 8.3333 | 215 | 3.5833 | Nei | Nei | Nei
360.08 | 1 | 108 | T1 | Toalett | 3 | 1 | 26 | 3.6 | 12.2667 | 1.6 | 26 | 10.8 | 0 | 36.8 | 10.8 | 36.8 | 0 | 40 | 13.3333 | 10 | 3.3333 | 40 | 13.3333 | 10 | 3.3333 | Nei | Nei | Nei
360.09 | 1 | 109 | T2 | Toalett | 3 | 1 | 26 | 3.6 | 12.2667 | 1.6 | 26 | 10.8 | 0 | 36.8 | 10.8 | 36.8 | 0 | 40 | 13.3333 | 10 | 3.3333 | 40 | 13.3333 | 10 | 3.3333 | Nei | Nei | Nei
360.1 | 1 | 110 | G1 | Garderobe | 15 | 3 | 26 | 3.6 | 8.8 | 1.6 | 78 | 54 | 0 | 132 | 54 | 132 | 0 | 135 | 9 | 55 | 3.6667 | 135 | 9 | 55 | 3.6667 | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
[9 empty] | Manglende verdi i F |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Manglende verdi i F | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | 0 | Manglende verdi | Nei | Nei | Nei
Velkommen til BEST VENT Tool Excel versjon!
Det ligger allerede et beregningseksempel i dette Excel dokumentet som du fint kan endre selv, om du ønsker. Under hver fane er det en tekstboks beskrivelse på hvordan du går frem for å bruke BV Excel Tool.
Dette Excel dokumentet er basert på Revit/Dynamo versjonen og skal beregne identisk slik som Revit/Dynamo. Excel dokumentet er basert på ligninger laget i cellene, og disse cellene er derfor låst. Skulle du gjerne ha endret disse cellene, er passordet bvtool
Bruksanvisning BV Excel Tool
(2) Luftmengdeberegning
Denne fanen krever manuelle innfyllinger i følgende markerte kolonner/rader: Fyll inn (x) (markert med gult i rad 8.
Fomel kolonnene markert med rødt har blitt beskyttet med passord slik at en tastefeil eller manuell overskriding ikke skjer. Hvis du alikevel skulle ønske å overskrive en verdi er passordet for å låse opp cellene: bvtool
Når du er ferdig med å fylle inn denne fanen, kan du gå videre til (3) Spjeldvalg.

## (3) Spjeldvalg
Romnummer | Romnavn | Tilluft | [9 empty] | Avtrekk
|  | Vmax |  |  | Vmin |  |  | Kanaldimensjon |  | Maximum hastighet spjeld (fra leverandør) | Minimum hastighet spjeld (fra leverandør) | Vmax |  |  | Vmin |  |  | Kanaldimensjon |  | Maximum hastighet spjeld (fra leverandør) | Minimum hastighet spjeld (fra leverandør)
|  | Valgt luftmengde | Kanalhastighet | Kontroll | Valgt luftmengde | Kanalhastighet | Kontroll | Anbefalt | Valgt |  |  | Valgt luftmengde | Kanalhastighet | Kontroll | Valgt luftmengde | Kanalhastighet | Kontroll | Anbefalt | Valgt
Nummer | Navn | [m³/h] | [m/s] | OK? | [m³/h] | [m/s] | OK? | [mm] | [mm] | [m/s] | [m/s] | [m³/h] | [m/s] | OK? | [m³/h] | [m/s] | OK? | [mm] | [mm] | [m/s] | [m/s]
Automatisk | Automatisk | Automatisk | Formel | Formel | Automatisk | Formel | Formel | Formel / Overskriv | Formel / Overskriv | Automatisk / Fyll inn manuelt (1) | Automatisk / Fyll inn manuelt (2) | Automatisk | Formel | Formel | Automatisk | Formel | Formel | Formel | Formel | Automatisk / Fyll inn manuelt (3) | Automatisk / Fyll inn manuelt (4)
101 | Møterom | 195 | 4.4161 | OK | 35 | 0.79264 | OK | 117.4752 | 125 | 5 | 0.5 | 195 | 4.4161 | OK | 35 | 0.89744 | OK | 117.4752 | 125 | 5 | 0.5
102 | Møterom | 290 | 6.5676 | OK | 55 | 1.2456 | OK | 130.7788 | 125 | 6 | 1 | 290 | 6.5676 | OK | 55 | 1.1379 | Velg ny dim. | 130.7788 | 125 | 6 | 1
103 | Kontor | 50 | 4.4578 | OK | 20 | 1.7831 | Velg ny dim. | 50.2747 | 63 | 7 | 2 | 50 | 4.4578 | OK | 20 | 2.8 | OK | 50.2747 | 63 | 7 | 2
104 | Kontor | 50 | 4.4578 | OK | 20 | 1.7831 | OK | 59.4859 | 63 | 5 | 0.5 | 50 | 4.4578 | OK | 20 | 2 | OK | 59.4859 | 63 | 5 | 0.5
105 | Kontor | 50 | 4.4578 | OK | 20 | 1.7831 | OK | 59.4859 | 63 | 5 | 0.5 | 50 | 4.4578 | OK | 20 | 2 | OK | 59.4859 | 63 | 5 | 0.5
106 | Kontor | 50 | 4.4578 | OK | 20 | 1.7831 | OK | 59.4859 | 63 | 5 | 0.5 | 50 | 4.4578 | OK | 20 | 2 | OK | 59.4859 | 63 | 5 | 0.5
107 | Labratorie | 500 | 4.4232 | OK | 215 | 1.902 | OK | 188.1109 | 200 | 5 | 0.5 | 500 | 4.4232 | OK | 215 | 2.15 | OK | 188.1109 | 200 | 5 | 0.5
108 | Toalett | 40 | 3.5662 | OK | 10 | 0.89155 | OK | 53.2058 | 63 | 5 | 0.5 | 40 | 3.5662 | OK | 10 | 1.25 | OK | 53.2058 | 63 | 5 | 0.5
109 | Toalett | 40 | 3.5662 | OK | 10 | 0.89155 | OK | 53.2058 | 63 | 5 | 0.5 | 40 | 3.5662 | OK | 10 | 1.25 | OK | 53.2058 | 63 | 5 | 0.5
110 | Garderobe | 135 | 4.7771 | OK | 55 | 1.9462 | OK | 97.7453 | 100 | 5 | 0.5 | 135 | 4.7771 | OK | 55 | 2.037 | OK | 97.7453 | 100 | 5 | 0.5
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0 | 0 | Manglende verdi | Velg ny dim. | 0 | Manglende verdi | OK | Manglende verdi | Manglende verdi | 0 | 0
Velkommen til BEST VENT Tool Excel versjon!
Det ligger allerede et beregningseksempel i dette Excel dokumentet som du fint kan endre selv, om du ønsker. Under hver fane er det en tekstboks beskrivelse på hvordan du går frem for å bruke BV Excel Tool.
Dette Excel dokumentet er basert på Revit/Dynamo versjonen og skal beregne identisk slik som Revit/Dynamo. Excel dokumentet er basert på ligninger laget i cellene, og disse cellene er derfor låst. Skulle du gjerne ha endret disse cellene, er passordet bvtool
Bruksanvisning BV Excel Tool
(3) Spjeldvalg
I denne fanen trenger du ikke gjøre noenting, om du har fylt ut fane (1) Kanalhastighet_LEVERANDØR. Hvis ikke, må du fylle ut denne nå. Som du ser, er resten av de andre kolonnene generert automatiske eller av en formel.
Skulle du ønske å endre Formel kolonnene, er passordet: bvtool

## Vanlig feilmeldinger
Vanlige feilmeldinger
Manglende verdi: Manglende verdi tilhørende formel, let etter manglende celle i formelen
OK: Minimum eller maximum kanalhastighet er mindre eller lik beregnet kanalhastighet
Velg ny dim.: Minimum eller maximum kanalhastighet er større enn beregnet kanalhastighet, ny dimensjon må velges
Skulle det oppstå andre problemer, kan du ta kontakt på e-post: kamilla.andersen@sintef.no
Her kan du også skrive dine egne notater.